## AR-GE TOPLUMSAL KATKI
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TOPLUMSAL KATKI ANA PROSESİ RİSK ANALİZİ
SIRA | İLGİLİ BİRİM | KAYIT TARİHİ | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 18.09.2026 Revizyon No: 03 |  |  |  |  | A (Mevcut Durum) |  |  |  |  | B (Risk Giderme) |  |  |  |  | C (Sonuç / Artık Risk)
|  |  | Risk Tanımı | Kaynak | Kök Neden Analizi | Etkilenen Proses | Proses Hedefi | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Risk Tutumu | Aksiyon | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Performans İzleme Kriteri - KPI | Kanıt | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Risk Tutumu Gerekçe / Açıklama | İzleme Sıklığı | Fırsat
1 | HÜBTAM | 2026-10-09 | Laboratuvarda bulunan cihazların elektrik kesintisine bağlı olarak zarar görmesi | Kritik araştırma cihazlarının kesintisiz ve güvenli çalışmasının sağlanması | Cihaz arıza kayıtları, UPS/jeneratör bakım kayıtları, EBYS yazıları | UPS/jeneratör kapasitesi, periyodik bakım veya elektrik altyapısındaki yetersizlik | İdari ve Teknik Destek Ana Prosesi | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Kritik cihazların UPS/jeneratör hattına bağlılığının doğrulanması; UPS ve jen... | HÜBTAM Müdürlüğü / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 30.11.2026 | Kritik cihazlarda elektrik kaynaklı arıza sayısı; hedef: 0 | UPS/jeneratör bakım formları, servis kayıtları, EBYS yazıları | 3 | 2 | 6 | Düşük | KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | 6 Ayda bir kez | Üniversitenin araştırma görünürlüğünün, akademik itibarının ve ulusal/uluslararası sıralamalardaki performansının artırılması
2 | HÜBTAM | 2026-10-09 | Satın alma sürecinin uzaması nedeniyle analiz ve araştırma hizmetlerinin aksaması | Kritik sarf, bakım ve yedek parça ihtiyaçlarının zamanında karşılanması | Satın alma dosyaları, teklif formları, stok kayıtları | Teknik özellikli sarf/yedek parçaların sınırlı tedarikçiyle sağlanması ve satın alma sürecinin uzaması | İdari ve Teknik Destek Ana Prosesi | 3 | 3 | 7 | Düşük | Kontrol Etmek | Kritik sarf ve yedek parçalar için asgari stok seviyelerinin belirlenmesi; yı... | HÜBTAM Müdürlüğü | 31.12.2026 | Kritik malzeme nedeniyle hizmet kesintisi sayısı; hedef: 0 | Stok listeleri, satın alma talepleri, teklif dosyaları | 3 | 2 | 6 | Düşük | KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | 6 Ayda bir kez | Üniversitenin dış kaynak çeşitliliğinin, araştırma altyapısının ve ulusal/uluslararası proje ortaklıklarının artırılması
3 | HÜBAP | 2026-10-09 | Teknik arızalarda gerekli uzman desteğin zamanında sağlanamaması nedeniyle analiz süresinde aksama | Kritik cihaz arızalarında hizmete dönüş süresinin azaltılması | Servis formları, bakım sözleşmeleri, arıza kayıtları | Bazı ileri teknoloji cihazlar için kurum içinde uzman teknik personel bulunmaması | İdari ve Teknik Destek Ana Prosesi | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Kritik cihazlar için yetkili servis/uzaktan destek iletişim listesi oluşturul... | HÜBTAM Müdürlüğü | 31.12.2026 | Kritik cihazlarda ortalama arıza giderme süresi (gün) | Servis formları, bakım sözleşmeleri, arıza takip kayıtları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | BAP otomasyonu sistemi ve KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | 6 Ayda bir kez | Proje önerilerinin niteliğinin, kaynak kullanım etkinliğinin ve araştırmacıların proje geliştirme yetkinliğinin artırılması
4 | HÜBTAM | 2026-10-09 | Laboratuvarda bulunan gazlar, kimyasallar ve elektrik arızalarına bağlı yangınlar | Yangın ve acil durum kaynaklı can, cihaz ve hizmet kaybının önlenmesi | İSG kayıtları, yangın sistemi bakım kayıtları, kimyasal envanteri | Yanıcı/reaktif kimyasallar, basınçlı gazlar ve elektrik sistemlerinin kontrol bakım eksiklikleri | İdari ve Teknik Destek Ana Prosesi | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Yangın algılama/söndürme sistemlerinin periyodik kontrolü; gaz tüplerinin güv... | HÜBTAM Müdürlüğü / İSG Koordinatörlüğü | 30.11.2026 | Yangın sistemi periyodik kontrol uygunluk oranı (%) ve kritik uygunsuzluk say... | Kontrol formları, eğitim ve tatbikat kayıtları, fotoğraflar | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | BAP otomasyonu sistemi ve KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | 6 Ayda bir kez | BAP kaynaklarının bilimsel çıktı üretimine daha etkin yönlendirilmesi ve üniversitenin indeksli yayın performansının artırılması
5 | HÜBTAM | 2026-10-09 | İş yeri İSG yıllık çalışma planının gerçekleşme oranının hedefin altında kalması | İSG yıllık çalışma planında yer alan faaliyetlerin eksiksiz gerçekleştirilmesi | İSG planı, eğitim ve tatbikat kayıtları, risk değerlendirmeleri | Laboratuvar bazlı İSG faaliyetlerinin, yıllık çalışma planına uygun ve zamanında gerçekleştirilememesi | İdari ve Teknik Destek Ana Prosesi | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kaçınmak | Laboratuvar İSG kontrol listelerinin uygulanması; kimyasal/gaz güvenliği, aci... | HÜBTAM Müdürlüğü / İSG Koordinatörlüğü | 31.07.2027 | İSG yıllık çalışma planı gerçekleşme oranı (%) | İSG planı, eğitim/tatbikat kayıtları, kontrol formları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | BAP otomasyonu sistemi ve KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | Yılda bir kez | Üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkısının, paydaş iş birliklerinin ve toplumsal görünürlüğünün artırılması
6 | HÜBAP | 2026-10-09 | İndeksli yayın hedeflerine ulaşılamaması. | AHCI, SSCI, SCI ve SCI-Expanded indekslerindeki yayın sayısının artırılması | Yayın istatistikleri, birim faaliyet raporları | Merkez altyapısından yararlanan araştırmaların yayın çıktı takibinin yetersiz kalması | Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Ana Prosesi | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | HÜBTAM altyapısı kullanılarak yürütülen çalışmaların yayın çıktılarının dönem... | HÜBTAM Müdürlüğü | 31.07.2027 | HÜBTAM altyapısı kullanılarak üretilen indeksli yayın sayısı; hedef: KYS süre... | Yayın listeleri, faaliyet raporları | 2 | 2 | 3 | Çok Düşük | BAP otomasyonu sistemi ve KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | Yılda bir kez | Üniversitenin dış kaynak ve paydaş sayısı araştırma altyapısının ve ulusal/uluslararası proje ortaklıklarının artırılması
7 | HÜBTAM | 2026-10-09 | Kurum dışı destekli proje bütçesi hedeflerine ulaşılamaması. | Kurum dışı destekli proje bütçelerinin artırılması | Fon çağrıları, proje başvuru ve destek kayıtları | Merkez altyapısının proje başvurularında kullanımına yönelik proje geliştirme ve araştırmacı bilgilendirme faaliyetlerinin yetersiz kalması | Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Ana Prosesi | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Merkez cihaz ve analiz kapasitesinin proje ekiplerine duyurulması; proje başv... | HÜBTAM Müdürlüğü | 31.07.2027 | HÜBTAM altyapısının kullanıldığı kurum dışı destekli proje bütçesi (TL); hede... | Proje listeleri, destek kararları, bütçe kayıtları | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | BAP otomasyonu sistemi ve KYS Sistemi üzerinden süreç hedefi olarak takip edilecektir. | Yılda bir kez | Üniversitede ilk defa görev alacak öğretim elemanlarını proje sayılarının artırılması
Note on E4: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: SWOT, PESTEL, Şikayet, Uygunsuzluk, YGG, nasıl tespit edildi?
Note on F4: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Kök neden nedir? Hangi yöntem ile karar verildi ? (Balık kılçığı, 5 neden vb.)
Note on G4: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Kalite Koord. Dokümanları arasındaki hangi Proses ile ilgili
Note on H4: Sinem Barut Kırat: Prosesin hangi hedefi etkileniyor
Note on I4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on J4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on M4: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Kaçınmak: Riski kaynağında ortadan kaldırmak için faaliyeti durdurmak, kapsamı/ yöntemi değiştirmek veya daha güvenli bir alternatife geçmektir. Amaç, riski azaltmak değil yok etmektir. Kontrol Etmek: Riski azaltmak için önleyici (oluşmasını engeller) ve tespit edici (erken fark ettirir) —gerektiğinde düzeltici— kontrolleri tasarlayıp uygulamaktır. Amaç, Olasılık×Etki (O×E) puanını düşürerek artık riski kurum iştahı eşiğinin altına indirmektir. Devretmek: Riski bir başka kuruma veya bireye devretmek. Riskin bir parçasının veya tümünün diğer taraf veya taraflarca üstlenilmesidir. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından üstlenilmesi sağlanacaktır. Risk, riskin transfer edildiği birimde analiz edilmelidir. Kabullenmek: Kabullenme de bir risk yanıtlama planıdır. Göz ardı edilebilecek riskler kurum taraflarınca kabul edilir. Riskin en düşük olduğu seviyedir. Risk Gözleme yapılır mevcut kontroller yeterlidir.
Note on Q4: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: En az 1 KPI belirlenmesi gerekir KPI Takipleri Periyodik olarak takip edilmelidir.
Note on S4: 1- Tamamen Önemsiz Seviyede Etkili 2- Önemsiz Seviyede Etkili 3- Orta Seviyede Etkili 4- Ciddi Seviyede Etkili 5- Çok Ciddi Seviyede Etkili
Note on T4: 1- Çok Düşük Olasılık 2- Düşük Olasılık 3- Orta Seviyede Olasılık 4- Yüksek Olasılık 5- Çok Yüksek Olasılık
Note on W4: Sinem Barut Kırat: Kabullenmek Stratejisinin seçilmesi durumunda mutlaka gerekçe girilmelidir